关于提高农作物种子室内检验水平的探讨

姓名：杨淑梅、李海峰、王峰

共同单位：辽宁东亚种业有限公司

通讯地址：辽宁省沈阳市沈北新区兴农路58号

邮编：110164

电话：15940588298

农作物种子室内检验是指对供检种子样品进行水分、净度、发芽率和纯度等质量特性进行检测，评定该种子批的种用价值，为生产、加工、销售、贮藏提供可靠依据，确保农业生产安全。但在实际操作过程中，不同实验室之间对同一批种子做出的检验结果常常超出允许误差范围，为种子的销售、调运工作带来阻碍，所以作为一名检验人员，要秉承认真、准确、严谨的科学态度，严格按照《农作物种子检验规程》操作，做好本职工作，同时要不断学习，提高自身业务水平，保证出具客观、准确的检验报告，确保生产者、经营者和使用者的切身利益。现就如何提高农作物种子的室内检验水平，根据多年检验经验，提出几点浅显看法，以供同行探讨。

- 配备先进的符合要求的检验仪器设备

先进的符合要求的检验仪器设备是确保农作物种子检验工作顺利进行的必备硬件设施，其量程范围和精确度必须符合国家规定的标准，配备先进的仪器设备，并严格按照操作规程进行操作，是提高检验水平的基础。仪器的先进、陈旧与否，直接影响检测结果的准确性，所以实验室应适时淘汰陈旧、老化的仪器设备，同时对于精确度高的仪器设备，应根据《中华人民共和国计量法》要求每周期到相关主管部门进行检测、校核，满足要求后方可使用，以确保其准确性。

2、严格按照GB/T3543-1995《农作物种子检验规程》规范操作

2.1扦样

扦样是农作物种子室内检验的重要环节，扦取的样品有无代表性，决定着种子检验结果是否有效。如果扦取的样品缺乏代表性，那么无论后来检测的结果多么准确，它只能代表送验样品，而不能代表整个种子批。所以必须严格按照《农作物种子检验规程》操作，不同作物按照相应的最大种子批扦取足够数量的送验样品，且每一送验样品要统一编号并记录扦样时间、品种名称，来源，数量等信息后封存样品，这样才能保证样品的可追溯性。同时送检样品需做水分测定的，样品必须装在防湿容器中，并尽可能排除其中的空气，防止样品水分受外界环境条件的影响而发生变化，影响检验结果的准确性。

2.2种子检验

2.2.1 水分测定 实验室常用的为烘干减重法和电子水分仪速测法。一般正式报告或有争议的种子需采用烘干减重法进行种子水分测定，而在种子收购、调运、干燥加工过程中可以采用电子水分速测仪测定种子的水分。但这种速测法测出的结果有一定的弊端，测定的数据会根据周围环境、温度变化而改变，所以实验室要根据环境、温度的改变而随时用烘干减重法校核一次速测法，以确保其准确性。在采用烘干减重法时要严格按照《农作物种子检验规程》操作，当禾谷类作物种子水分超过18%，豆类和油料作物种子水分超过16%时必须采用预烘法，这是因为高水分种子不易在粉碎机上磨至规定细度，且高水分种子水分容易散发，影响检测结果的准确性。烘干减重法的结果在计算时若两次测定值之间的差距不超过0.2%，其结果可用两次测定值的算术平均数表示，否则需重做两次测定。

2.2.2 净度分析 目的是通过对样品中净种子、其他植物种子和杂质三种成分的分析，了解种子批中可利用种子的真实重量，以及其他植物种子、杂质的种类和含量，为评价种子质量提供依据。在操作过程中，通常采用人工分析进行分离和鉴定。根据不同作物称取相应样品重量，借助一定的仪器如净度分析台、放大镜等来进行鉴定，一般采用两个半试样进行净度分析（采用全试样方法，只设1个重复，检测结果与真实值之间存在差异，结果可靠性差。）这样2次重复结果的加权平均值在容许范围内则为净度测定值，若超出容许范围，需重新检测，从而使结果更接近真实值。分析结束后将净种子、其他植物种子和杂质3种成分分别称重，各组分的结果以重量百分率表示，百分率总和必须为100.0%。

2.2.3 发芽试验 目的是测定种子批的最大发芽潜力，据此可比较不同种子批的质量，也可估测田间播种价值。试验样品来源必须是净度分析后的净种子，从充分混合的净种子中随机数取，一般数量为400粒，每100粒为一重复，试验为4次重复。但对于活力低的库存陈种子和成熟度不好的种子，其顶土力弱，常出现出苗不整齐、不正常幼苗多、4次重复之间结果差距大的现象，这时应增加试验重复，把不符合规定的结果舍去。发芽试验根据作物种类不同，选择发芽条件也不同，例如（1）温度：玉米、绿豆的发芽最适宜温度为25℃，水稻为30℃，小麦则需预先冷冻后再在20℃恒温下发芽；（2）发芽床：玉米、大豆、花生、向日葵等采用砂床最适宜，高粱、芝麻、水稻、粟等采用纸床芽率更高。（3）水分：不同作物对水分要求不同，如玉米、高粱等作物种子对水分比较敏感，在发芽试验过程中水分过大则结果偏低，影响准确性。所以玉米砂床含水量为充分拌匀后，达到手捏成团，放手即散开，不能出现手指一压就出现水层的现象，而高粱纸床为纸床浸湿后，沥去多余水分发芽。之后每天观察发芽床含水量，若干时，要及时补充水分，这期间补水量要控制好，若补水量过大，也会造成检测结果偏低，所以要根据检验人员自身经验来控制好整个发芽过程中的含水量是至关重要的。只有针对不同作物采用不同方法，才能达到发芽率最高，为企业提供最真实准确的检验数据，为生产、加工、销售提供可靠依据。

2.2.4 纯度测定 盐溶蛋白电泳鉴定方法因它具有实验成本低、简单、快捷、准确、可靠等优点而广泛应用于室内种子检验工作中。在操作过程中要严格按照操作程序做，样品粉碎过程中防止交叉感染，以防影响检测结果；溶液要严格按配方配制，称量过程中试剂不能多也不能少；电泳操作要规范，结果判定要认真、准确。

2.3检验报告

农作物种子的各项检验数据最后都填报在检验报告上，检测结果要按规程规定填写，以百分率表示，如果某一项目未检验，填写“-N-”表示“未检验”。一份正规的检验报告是检测检验水平的具体体现。

- 提高检验人员的综合素质

作为一名检验人员首先要遵守本行业的职业道德，热爱本职工作，对工作尽职尽责；其次是提高专业技能，种子检验技术专业性很强，且是在不断发展变化的，这就要求种子检验人员必须不断学习国内外先进的检验技术、熟悉相关法律法规，并在实际工作中把理论联系实际，积累经验，不断创新，提高自身综合素质和业务能力，进而提高检验水平。